**〔住宅・仕様基準〕**

**省エネ基準工事監理状況報告書**

年　月　日

建築主事　様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告者  (工事監理者) |  | 住所 |  |
|  | 事務所名 |  |
|  | 氏名 |  |

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第５項の規定により次のとおり報告します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  | |
| 工事場所 |  | |
| 確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |
| 計画変更  確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |

**工事監理の状況**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **確認事項** | | **確認を行う照合内容** | **工事監理者確認結果※1** | | **検査員記録※2** |
| A目視確認 | 結果 | 結果 |
| B計測確認 |
| C書類確認 |
| １ | 外皮 | * 断熱材の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 2 | 暖房設備 | * 暖房方式 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 暖房設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 3 | 冷房設備 | * 冷房方式 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 冷房設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 4 | 換気設備 | * 換気設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 5 | 照明設備 | * 非居室の照明設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 6 | 給湯設備 | * 給湯設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 7 | その他※3 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |

1. 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないでください）
2. 太枠内は記入しないでください。
3. 確認事項の項目にないものは、「7その他」の欄に記入してください。