**〔非住宅・モデル建物法〕**

**省エネ基準工事監理状況報告書**

年　月　日

建築主事　様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告者  (工事監理者) |  | 住所 |  |
|  | 事務所名 |  |
|  | 氏名 |  |

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第５項の規定により次のとおり報告します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  | |
| 工事場所 |  | |
| 確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |
| 計画変更  確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |

**工事監理の状況**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **確認事項** | | **確認を行う照合内容** | **工事監理者確認結果※1** | | **検査員記録※2** |
| A目視確認 | 結果 | 結果 |
| B計測確認 |
| C書類確認 |
|  | 外皮 | * 断熱材の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 空気調和設備 | * 熱源機器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 全熱交換器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 全熱交換器の自動切替機能の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 二次ポンプの変流量制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 空調機ファンの変風量制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 換気設備 | * 換気設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 送風量制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 照明設備 | * 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 各種制御の設置状況 【在室検知制御・明るさ制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御】 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 給湯設備 | * 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 節湯器具の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 昇降機設備 | * 昇降機の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 太陽光発電設備 | * 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  |
|  | コージェネレーション設備 | * コージェネレーション設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | その他※3 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |

1. 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないでください）
2. 太枠内は記入しないでください。
3. 確認事項の項目にないものは、「9その他」の欄に記入してください。